## Лист1
Опросный лист на шкаф управления насосами/вентиляторами | [7 empty] | Телефон для связи | +7 (939) 117-51-86
[8 empty] | Email | shuep@dn.ru
Контактная информация
ФИО контактного лица
Должность
Телефон
e-mail
Название предприятия
Описание системы
| ХВС | [5 empty] | Наличие сенсорной панели опреатора
| Вентиляция | [5 empty] | Да |  | Нет
Поддерживаемый параметр
| Давление |  | Уровень |  | Расход |  | Температура |  | Перепад
Другое
Датчик обратной связи
| Реле |  | Электроды |  | Поплавок |  | Аналоговый датчик* |  | ЭКМ*
Дополнительно
в поле "Дополнительно" указывается тип датчика, необходимость его питания от шкафа (активный/пассивный/с собствнным источником питания), исполнение ЭКМ
Данные двигателей
Общее количество электродвигателей
Количество рабочих электродвигателей
Количество резервных электродвигателей
[5 empty] | 1 | 2 | 3
Мощность, кВт
Напряжение, В
Номинальный ток, А
Номинальная частота вращения об/мин
Тип электродвигателя |  |  | асинхронный с к.з. ротором |  |  |  | асинхронный с фазным ротором
Наличие встроенных устройств в двигателе |  |  |  |  | РТС датчик |  | Термоконтакт
Примечания
Максимальное расстояние от шкафа управления до электродвигателей, м
Способ пуска
Прямой пуск
Плавный пуск
Один преобразователь частоты, пуск дополнительных насосов напрямую от сети
Один преобразователь частоты, пуск дополнительных насосов через УПП
Преобразователь частоты на каждый электродвигатель
Примечания
Параметры и климатическое исполнение ШУ
УХЛ4* (Эксплуатация в отапливаемом помещении при температуре от +1 °С до +35 °С)
УХЛ2 (Эксплуатация под навесом или в помещениях при температуре от - 60ºС до + 40ºС)
УХЛ1 (Эксплуатация на открытом воздухе при температуре от - 60ºС до + 40ºС)
* - стандартное исполнение шкафов управления УХЛ4
Расположение кабелей
Подвод силовых кабелей |  |  |  | сверху |  | снизу
Подвол кабелей управления |  |  |  | сверху |  | снизу
Степень защиты
IP54 |  | Другая
Количество вводов питания
Один ввод питания
Два ввода питания (АВР)
Отдельный ввод на каждый электродвигатель
Управление и диспетчеризация
Сухие контакты
| Связь по последовательному интерфейсу |  |  |  |  | Протокол |  | Интерфейс
Требовани к режимам управления
Требования к индикации
Алгоритм работы системы
Примечания